Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | КТП-51, РУ-0,4 кВ | Отключен фид. 14 для ремонтных работ | 04.07.24 | 04.07.24 |
| 2 | ТП-26 | Установка трансформатора | 04.07.24 | 04.07.24 |
| 3 | РП-кир., яч. 1 | Ремонт кабельной линии | 08.07.24 | 08.07.24 |
| 4 | ЦРП яч.3 | Ремонт кабельной линии | 10.07.24 | 30.07.24 |
| 5 | ЦРП-11, РУ-10 кВ, яч. 8 | Отключена для откачивания воды из кабельного канала на ТП-8. | 10.07.24 | 10.07.24 |
| 6 | КТП-14, РУ-0,4 кВ | Отключены фид. 9, 10 для ремонтных работ | 16.07.24 | 16.07.24 |
| 7 | ГПП-2531 | Отраб. фид. 2531 М.В | 20.07.24 | 20.07.24 |
| 8 | ТП-11, РУ-10 кВ, яч.12 | Включен в работу фид.311б | 20.07.24 | 20.07.24 |
| 9 | ЦРП-11, РУ-10кВ, яч.18 (н «Е») | Отключен, кабель н «Е» на повреждении | 20.07.24 | 20.07.24 |
|  |  |  |  |  |