Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | Компр-р №3 | Замена масла | 03.06.24 | 03.06.24 |
| 2 | ГЗ. тел яч13 | После ремонта в кат. ГЗ. тел яч13 и включили яч 30 | 05.06.24 | 05.06.24 |
| 3 | ГПП-25 яч11 | После ремонта яч. 11 | 14.06.24 | 14.06.24 |
| 4 | Компр-р №3 | Ревизия статора | 18.06.24 | 20.06.24 |
| 5 | ЦРП-1 яч. 11, 15 | Отключили ТП-44 для прокладки кабеля  | 19.06.24 | 19.06.24 |
| 6 | ЦРП-9, яч. 9 | Отключили КПП 86 для демонтажа | 20.06.24 | 20.06.24 |
| 7 | ГПП-25 фид. 2530 | Отраб. фид. 2530 М.В | 20.06.24 | 20.06.24 |
| 8 | РП к. з-да | Отраб. Яч 20 В.В. | 20.06.24 | 20.06.24 |
| 9 | ТП-1, РУ-0,4 кв, ф25 | Пробой в кабеле, замена кабеля | 24.06.24 | 25.06.24 |
| 10 | ТП-82 | Порван СНП идущий к строителям, ремонт кабеля | 29.06.24 | 29.06.24 |