Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | ЦРП-5 яч.15 | Сделан и сфазирован | 02.08.24 | 02.08.24 |
| 2 | ЦРП-8 яч.22 | Кабель на повреждении ЦРП-8 яч.22 в РП кир. з-да яч. 20 | 04.08.24 | 04.08.24 |
| 3 | ЦРП-8 яч.4 | Кабель испытан и сфазирован. Включили врезав ЦРП-8 яч.4 в РП кир. з-да яч. 17 | 08.08.24 | 08.08.24 |
| 4 | ГПП-25 яч. 12,62 ОМКБ | Кабель на повреждении. Включен. | 10.08.24 | 22.08.24 |
| 5 | ЦРП-2 яч. 3 | Л-Агро | 14.08.24 | 14.08.24 |
| 6 | ЦРП-5 яч. 15 | Л-Агро. Кабель на повреждении | 22.08.24 | 23.08.24 |
| 7 | ЦРП-2 яч 4 | Один кабель на повреждении (ТП-27 яч. 5) | 31.08.24 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |