Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работы | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | ЦРП-11 | Отключ. РУ-10 КВ, Ячейка 12 КТП-4 (тр-р в ремонте) | 10.06.2022 | 10.06.2022 |
| 2 | КТП-4 | Ремонт транс-р №1 | 14.06.2022 | 14.06.2022 |
| 3 | Корп.-35 | Откл. Компр-р №8, №3,№ 9 –ремонт. | 21.06.2022 | 21.06.2022 |
| 4 | Корп.-35 | Отключ. компрессор № 9 | 24.06.2022 | 24.06.2022 |
| 5 | ЦРП-11 | Ячейка 25 нитка «А», ремонт | 28.06.2022 | 28.06.2022 |
| 6 | ЦРП-12 | РУ-6 кВ откл яч.1,3,4,8,9 | 28.06.2022 | 28.06.2022 |
| 7 | ТП-13 | Яч-№1(ф 1734) ревизия МВ | 29.06.2022 | 29.06.2022 |