Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | ЦРП-2, яч.3 | Проверка РЗА | 03.01.24 | 03.01.24 |
| 2 | ЦРП-2, яч.5 | Монтаж токовых цепей и проверка РЗА | 16.01.24 |  |
| 3 | ЦРП-2, яч.14 | Монтаж токовых цепей и проверка РЗА. Проверка изоляторов и долив масла в баки МВ | 16.01.24 | 16.01.24 |
| 4 | ЦРП-1, яч.9 на ТП-43 Т-2 | Испытание кабеля ВВ и Т-2.  Замена масла | 18.01.24 | 18.01.24 |
| 5 | ЦРП-1, яч.17  ТП-43 Т-1 | Доливка масла в Т-1 | 19.01.24 | 19.01.24 |
| 6 | ЦРП-2, яч.17  ТП-47-Т-2 | Проверка РЗА замена масла Ф«С» | 19.01.24 | 19.01.24 |
| 7 | ТП-43-Ф-1 | Прокладка кабеля до ВУК | 22.01.24 |  |
| 8 | ТП-47-Ф-6 | Ремонт наконечника кабеля | 23.01.24 |  |
| 9 | ЦРП-9, яч.1  ТП-27, яч.4 | Прозвонка кабеля 10 кв. | 23.01.24 |  |
| 10 | ГПП-25, яч.13 | Отыскание места повреждения ВВ кабеля (не найдено) | 25.01.24 |  |
| 11 | ЦРП-9, яч.1  ТП-27, яч.4 | Испытание ВВ кабеля нитка «Б» (не выдержал) | 26.01.24 |  |