Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работы | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | ВРУ-6 КВ | Замена опорных изоляторов яч. 8а ( компрессор № 9) | 05.04.2022 | 05.04.2022 |
| 2 | ТП-11 РУ-0,4 кв | Фид.-5 ремонт автомата | 06.04.2022 | 06.04.2022 |
| 3 | ВРУ-6 КВ | Яч.6 (компрессор № 3) ревизия МВ | 12.04.2022 | 12.04.2022 |