Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работы | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
|  | ТП-5 | Ремонт н/н фид. 19,20,21 | 02.04.2021 | 02.04.2021 |
|  | Кор-35 | Посадка напряжения, откл. компрессора № 7 | 04.04.2021 | 04.04.2021 |
|  | Кор-35 | Ревизия компрессора № 3 | 07.04.2021 | 07.04.2021 |
|  | ЦРП-11, откл. КТП-57 | Работа на шинопроводе | 08.04.2021 | 08.04.2021 |
|  | ЦРП-11 | Вышел из строя кабель нитка «А» | 15.04.2021 |  |
|  | ТП-11 | Собрана схема нитка «Б» | 15.04.2021 | 15.04.2021 |
|  | ТП-11 | Разобрана схема яч. 12, подано напряжение на яч. 12 | 16.04.2021 | 16.04.2021 |
|  | ТП-13 | разобрана схема яч.1 фид. 1734, подано напряжение на яч. 1 фид. 1734 с Октябрьской-17 | 18.04.2021 | 18.04.2021 |
|  | Кор-35 | При вкл. компрессора № 7 выпали блинкера МТЗ на компрессора №7 и ввода 4000 | 21.04.2021 | 21.04.2021 |
|  | Кор-35 | Посадка напряжения компрессор №7 откл. в ручную | 26.04.2021 | 26.04.2021 |
|  | ТП-1 | Откл. яч. 2 в/н и вкл. фид. 1850 | 26.04.2021 | 26.04.2021 |
|  | Кор-35 | Не откл. компрессор №7, откл. механич. | 30.04.2021 | 30.04.2021 |