Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работы | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
|  | КТП-4 , тр-р №1 | Ревизия трансформатора | 02.08.2021г. | 04.08.2021г. |
|  | КТП-4 , тр-р №2 | Ревизия трансформатора | 05.08.2021г. | 06.08.2021г. |
|  | ТП-3, тр-р №1 | Ревизия и ремонт трансформатора | 06.08.2021г. | 16.08.2021г. |
|  | КТП-4 , главный автомат тр-ра №2 | Ремонт главного автомата | 10.08.2021г. | 10.08.2021г. |
|  | ТП-12 , тр-р №1 | Ревизия трансформатора | 10.08.2021г. | 10.08.2021г |
|  | ТП-8 , яч.1 | Ревизия в/в ячейкиЗамена ТТ | 23.08.2021г. | 25.08.2021г |
|  | ТП-8 , РУ-0,4 кВ ,ф.19 | Замена наконечников | 24.08.2021г. | 25.08.2021г. |
|  | Корпус 35 , крыло №3 | Ремонт горшка МВ | 25.08.2021г. | 31.08.2021г. |
|  | ТП-3 , тр-р №1 | Ревизия трансформатора | 23.08.2021г. | 10.09.2021г. |