Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к сетям электросетевого хозяйства «ПО «Полет»

Для оформления всех необходимых документов физическим и юридическим лицам, желающим подключиться к электрическим сетям «ПО «Полет», необходимо предоставить заполненную заявку, в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004, с приложением всех необходимых документов в канцелярию «ПО «Полет» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» по адресу: г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 226 или направив данный пакет документов Почтой России.

Телефон для справок: 39-73-08.

Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 8:00 до 16:50; пятница с 8:00 до 15:50; Обед с 12:00 до 12:38.

Общая информация по технологическому присоединению Процедура технологического присоединения выполняется в случае: - присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; - увеличения максимальной мощности ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств; - изменения точек присоединения к сети; - изменения вида производственной деятельности, не влекущего пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющего схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств. Технологическое присоединение осуществляется на возмездной основе, на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и заявителем (юридическим лицом, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем). Процедура технологического присоединения включает в себя следующие этапы: 1 ЭТАП: Получение технических условий (рассмотрение возможности подключения) Для получения технических условий Заявителю необходимо представить следующие документы: 1. Заявка об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям «ПО «Полет», содержащая: - Полное и сокращенное наименование заказчика, местонахождение, почтовый адрес и реквизиты (оригинал); -Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; -Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность. - Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств; - Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств; - Величина и обоснование величины технологического минимума технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии при необходимости); - Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); - Планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям. Для юридических лиц заявление оформляется на бланке предприятия, за подписью руководителя. К заявке прилагаются следующие документы: Для юридических лиц: -Нотариально заверенные учредительные документы (Устав, ИНН/КПП, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и т.п.) - 1 комплект -Выписка из протокола общего собрания участников (акционеров, членов) либо решения общего собрания, распоряжение или приказ о назначении руководителя – 1 экз. -Реквизиты (р/сч, к/сч. БИК. ИНН, КПП и т.д.), заверенные печатью предприятия – 1 экз. Для индивидуальных предпринимателей: -Паспорт, ИНН, Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП, банковские реквизиты (при наличии) – по 1 копии и оригинал для сверки Для физических лиц: -Паспорт, ИНН – по 1 копии и оригинал для сверки Для всех: - план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; - однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации; - перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства; - доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя; 2 ЭТАП: Заключение договора «ПО «Полет» направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора заявитель вправе направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении. Если в течение 60 дней со дня получения подписанного проекта договора заявитель не направляет в сетевую организацию подписанный договор либо мотивированный отказ от его подписания, заявка аннулируется. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. 3 ЭТАП: Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором. 4 ЭТАП: Составление акта об осуществлении технологического присоединения.

Процедура технологического присоединения регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

2. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, введены в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения);

3. Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике введены в действие Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. N 1178;