|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта  | Вид работы  | Дата ввода в ремонт  | Дата вывода из ремонта |
|  | КТП-55 , РУ-0,4кВ, фидер 1-2 | Ремонт н/в кабеля | –> | 08.07.20 |
|  | ТП-1, РУ-10кВ, яч.14 (фидер 1820)→ГПП-Октябрьская II | Поиск места повреждения в/в кабеля /в ремонте / | 08.07.20 |  |
|  | ТП-11 , РУ-10кВ, яч.20-27 | Ремонтные работы на кабельной перемычке между II и III секции / кабель отболчен/ | 14.07.20 |  |
|  | ТП-11 , РУ-10кВ, яч.35 | Полипропак/ремонт концевой муфты и замена изоляторов |  | 17.07.20 |
|  | Корпус- 35 , РУ-6кВ., к-р №9 | Ремонт привода МВ |  | 20.07.20 |
|  | ТП-11, РУ-10кВ , яч.10→ТП-8, РУ-10кВ , яч.1 | Испытание в/в кабеля  |  | 21.07.20 |
|  | ТП-11, РУ-10кВ , яч.11 ,фидер 1850 →ГПП октябрьская  | Поиск места повреждения в/в кабеля /кабель под «U» с ТП-11 | 22.07.20 | 21.08.20 |
|  | ТП-8,РУ-10кВ, яч.15→ТП-12,РУ-10кВ, яч.2 | Ремонт концевой муфты в/в кабеля  | 22.07.20 | 27.07.20 |
|  | ТП-12,РУ-10кВ, яч.2→ТП-8,РУ-10кВ, яч.15 | Испытание в/в кабеля и системы шин ТП-12 | 27.07.20 |  |
|  | ТП-8,РУ-10кВ, яч.6→ТП-5,РУ-10кВ,яч.2 | Ремонт концевой муфты в/в кабеля  | 27.07.20 | 21.09.20 |
|  | ТП-11,РУ-10кВ,яч.10→ТП-8,РУ-10кВ,яч.1(н. «А») | Поиск места повреждения в/в кабеля  | 04.08.20 | 27.08.20 |
|  | ТП-8,РУ-10кВ,яч.2 | Ремонт концевой муфты в/в кабеля  |  | 04.08.20 |
|  | ТП-11,РУ-10кВ,яч.27→ТП-13,РУ-10кВ,яч.7 | Поиск места повреждения в/в кабеля  | 06.08.20 | 13.08.20 |
|  | ТП-5,РУ-0,4кВ, фидер11,12  | Замена н/в кабелей (Кратос-Центр) |  | 12.08.20 |
|  | ТП-11,РУ-10кВ, яч.7→КТП-20 | Замена трансформаторов тока  |  | 14.08.20 |
|  | Корпус-35 | Ремонт двигателя к-ра №7 | 14.08.20 |  |
|  | ЦРП-12 , РУ-6кВ | Ремонтные работы в цепях РЗиА |  | 15.08.20 |
|  | ЦРП-12 , РУ-6кВ | Уборка камер и чистка тр-в 1600 кВА №1,№2 |  | 22.08.20 |
|  | Кор-35, к-р №3  | Работа в цепях управления к-ра |  | 31.08.20 |
|  | ЦРП-12, тр-р №1, 1600 кВА | Доливка масла в трансформатор | 05.09.20 |  |
|  | ТП-11,РУ-10кВ,яч.12ГПП-Октябрьская I(фидер 311 Б) | Поиск места повреждения в/в кабеля  | 09.09.20 | 23.10.20 |
|  | ТП-11,РУ-10кВ, яч.11(н «Б»)→ГПП-25,яч.29 | Поиск места повреждения в/в кабеля  | 09.09.20 | 12.09.20 |
|  | ТП-8,РУ-10кВ, яч.1 | Замена трансформаторов тока  |  | 13.09.20 |
|  | ТП-8,РУ-10кВ, яч.6ТП-5,РУ-10кВ, яч.2(н «б») | Поиск места повреждения в/в кабеля (кабель в ремонте) | 17.09.20 |  |
|  | ТП-11,РУ-10кВ, яч.7 | Демонтаж трансформаторов тока  |  | 17.09.20 |
|  | Кор-35, к-р №7 | Ремонт электродвигателя  |  | 23.09.20 |
|  | ТП-8,РУ-10кВ,яч.3 ,яч.6 | Замена концевой муфты  | 24.09.20 |  |
|  | ТП-5,РУ-10кВ,яч.2→ТП-8,РУ-10кВ,яч.6 | Доливка масла в М.В. и ревизия ячейки  | 25.09.20 |  |
|  | ТП-11,РУ-10кВ,яч.10→ТП-8,РУ-10кВ,яч.1 | Замена концевой муфты  |  | 29.09.20 |