Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работы | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
|  | ТП-23 яч.6 | Повреждение кабеля «Склад ядов» | 01.07.2021 | 01.07.2021 |
|  | ТП-66 | Замена автомата АВМ-500 | 07.07.2021 | 07.07.2021 |
|  | ЦРП-1 яч.7 | ОМП кабеля | 08.07.2021 | 15.07.2021 |
|  | ЦРП-1 яч.2,яч.6, яч.12  ГПП-25 яч.2542 откл. от ТО | ОМП кабеля | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
|  | ЦРП-1 яч.25 | Испытания в/в кабеля | 12.07.2021 | 12.07.2021 |
|  | ЦРП-1 яч.7 | Фазировка | 15.07.2021 | 15.07.2021 |
|  | ГПП-25 яч.2513, яч.2519 | Определение причины отключения | 19.07.2021 | 20.07.2021 |
|  | С-109 | Вывод в ремонт по программе РДУ | 25.07.2021 | 25.07.2021 |
|  | ЦРП-1 яч.7 | Определение повреждения КЛ | 26.07.2021 | 26.07.2021 |
|  | С-110 | Вывод в ремонт по программе РДУ | 27.07.2021 | 27.07.2021 |
|  | С-109 | Вывод в ремонт по программе РДУ | 28.07.2021 | 28.07.2021 |