**Техническая характеристика электрических сетей, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов на 01.01.2020 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Всего** |
| **Протяженность, км:** | **км** | **315** |
| КЛЭП-3-10 кВ | км | 139 |
| КЛЭП-до 1 кВ | км | 176 |
|  |  |  |
| **Количество ТП (КТП):** | **шт** | **92** |
| Однотрансформаторная ТП, КТП  (1-20 кВ) | шт | 48 |
| Двухтрансформаторная подстанция ТП, КТП (1-20 кВ) | шт | 43 |
| Подстанция (110-150 кВ) | шт | 1 |