Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта  | Вид работы  | Дата ввода в ремонт  | Дата вывода из ремонта |
|  | ТП-11 | Исчезло напряжение на фид.311б яч.12 в/н отключены М.В.,Л.Р, ш.р. включена яч.9 в/н ш.р.,л.р, м.в. | 08.01.2022 | 08.01.2022 |
|  | ЦРП-11 | Ячейка 4 в/н испытание в/в кабеля в ТП-13 яч.9 в/н | 13.01.2022 | 13.01.2022 |
|  | ТП-11 | Ячейка 12 в/н (фид.311 б) проверка изоляции мегаметром в/в кабеля в ГПП Окт. | 13.01.2022 | 13.01.2022 |