Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работы | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
|  | ЦРП-11, яч. 23 | ревизия привода масленого выключателя | 05.02.2021 | 05.02.2021 |
|  | РУ-10 кВ, ТП-11, яч. 10 | замена опорного изолятора | 20.02.2021 | 26.02.2021 |
|  | РУ-10 кВ, ТП-11, яч. 11 | доливка масла в масляный выключатель | 20.02.2021 | 20.02.2021 |
|  | ЦРП-11, яч. 6 | доливка масла в трансформатор № 1 КТП-6 | 26.02.2021 | 26.02.2021 |