Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работы | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
|  | Корпус 35, компрессор №7 | Работа в цепях управления. Замена вкл. катушки | 04.05.2021 | 05.05.2021 |
|  | ЦРП-11, РУ-10 кВ, яч.19 | Фазировка кабеля. Переброска концов кабеля | 25.05.2021 | 25.05.2021 |
|  | Корпус 35, компрессор №3 | Работа в цепях управления. Замена откл. катушки | 31.05.2021 | 01.06.2021 |
|  | Корпус 35, компрессор №7 | Вывод в ремонт компрессора | 13.05.2021 |  |